乐山师范学院后勤集团

后集[2016]3号

后勤集团2016年防洪应急处理预案

根据学校防洪应急处置方案中后勤集团的工作职责和工作范围，结合集团的实际情况制定以下防洪应急处置方案。

一、成立后勤集团防洪抗灾领导小组

组  长： 王学庆、熊文

副组长： 吴三林、周玉枝、陈媛惠、李晓宁

成  员： 谢晖、谢鸿志、熊仪、周彦杉、代成刚、邹勋、杨波、向方桃、张敏、余瑶、谢晓娟

二、成立防洪检查组

1、各经营、管理部门负责人为本单位的防洪责任人，负责制定本单位的防洪应急方案和布置防洪工作。

2、每年5月至9月，物业管理公司负责对管辖内楼幢屋面进行清扫，对顶楼排水孔进行疏通；维修中心负责对校内排水沟进行检查和疏通；校园环境中心负责对全校堡坎、危岩、管道、水沟等实行定期巡查并作好记录，发现问题及时上报处理。

三、应急处置的措施及人员安排

当突发洪涝灾害时，由后勤集团防洪领导小组组长根据汛情发布防洪指令，以下各组成员按职责迅速到达指定位置，按统一指挥快速展开防洪抢险工作。

（一）防洪物资准备、发放组

主要职责：负责防洪物资的采购、保管、发放工作

负责人：代成刚

成  员：马忠全  王强

到位地点：防洪应急库房处(经管学院大门口)

（二）抢险救援组

主要职责：按统一指挥进入现场，救援被困人员、转移重要物资和设备、撬开下水道井盖泄洪，设置安全警示线，并安排专人值守。

责任人：代成刚

成 员：刘元胜、姜思宇、邹勋、王强、贾国平、黄伟、胡超、董彦明、闫兵等人员

到位地点：车队停车场

（三）应急处置组

主要职责：根据实际情况疏通下水管道、采用堵与泄相结合方式，尽快排除险情。

责任人：熊仪、袁天贵

1、沙袋装运小组：按要求装填、搬运沙袋到指定位置堵洪抢险。

牵头人：袁天贵、刘仁富

成   员：维修中心、校园环境管理中心20人(由牵头人指定人员)

到位地点：篮球馆大门口

2、用电线路处置小组：保障应急处置用电，保证电路安全，必要时采取断电断气措施。

牵头人：吴嘉俊

成 员：水电队电工

到位地点：按通知到达指定地点

3、饮水保障小组：保障防洪期间的生活饮用水。

牵头人：雷志坚

成  员：水电队相关人员

4、医疗保障组

职  责：及时抢救受伤人员，洪涝灾情排除后及时对灾害区域采取防疫工作，防止发生疫情。

责任人：向方桃

成  员：任雪梅、杨玲、杨彦、夏琳、陈玉勇、吴曦

5、食品及生活必需品保障组

职  责：负责受灾师生的食品及生活必需品供应，保障正常生活。

责任人：谢鸿志、李晓宁、谢晓娟

成  员：马丛伟、李明全、陈庆伟、杨贵成、徐勇军、刘辉、梁静

6、交通保障组

职责：负责防洪抢险交通运输保障。

责任人：杨波

成员：车队全体工作人员

7、物业防洪应急组

职  责：负责学生公寓、教学楼防洪应急处置的各项工作。

责任人：周彦杉、王刘

成  员：学生公寓、教学楼全体工作人员

8、印刷厂防洪应急组

职  责：全面负责印刷厂各项防洪工作。

责任人：张敏

成  员：印刷厂全体员工

四、工作要求

1、各小组成员按集团统一安排进行抢险演练，以提高自身应急行动能力；

2、主动关注乐山市气象预报，在气象黄色及以上预警发布后，各小组成员必须保证24小时通讯畅通，保证随叫随到；

3、在灾害发生时，必须在接到通知后5—10分钟之内赶到指定现场；

4、各小组成员必须服从统一指挥；在防汛期间（特别是暑假期间），小组成员因工作或个人原因要离开乐山的，须向组长请假。

附件：《防洪小组成员联系电话》

后勤集团

二○一六年四月二十七日

附件：防洪小组成员联系电话

| 姓名 | 联系电话 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王学庆 | 13696138999 | 熊 文 | 13981377026 |
| 吴三林 | 13608138337 | 周玉枝 | 13890640349 |
| 李晓宁 | 13508141969 | 陈媛惠 | 13551676289 |
| 谢 晖 | 18908138005 | 刘元胜 | 13908137519 |
| 姜思宇 | 13981320761 | 邹 勋 | 13881393813 |
| 谢鸿志 | 13981380050 | 张 敏 | 13628191118 |
| 杨 波 | 13981301177 | 余 瑶 | 13320912225 |
| 熊 仪 | 15983360091/18908137378 | 代成刚 | 15983363217 |
| 谢晓娟 | 15520365960 | 周彦杉 | 18228362228 |
| 刘仁富 | 13006403587 | 王 刘 | 18981300869 |
| 贾国平 | 15082231686 | 袁天贵 | 13096406868 |
| 董彦明 | 15298034518 | 黄 伟 | 13281319333 |
| 雷志坚 | 15298028925 | 王 强 | 13438709877 |
| 任雪梅 | 15298028736 | 胡 超 | 13881363598 |
| 杨 彦 | 13419446508 | 吴嘉俊 | 18908132313 |
| 夏 琳 | 13881305767 | 马忠全 | 13541937078 |
| 吴 曦 | 15283339059 | 闫 兵 | 18990635328 |
| 周荣超 | 18990630196 | 杨 玲 | 18990635062 |
| 杨贵成 | 13881305677 | 向方桃 | 13438722570 |
| 徐勇军 | 13308131057 | 马丛伟 | 13408248356 |
| 刘 辉 | 18683338480 | 陈庆伟 | 15520353002 |
| 梁 静 | 15182250628 | 陈玉勇 | 13547217189 |
| 肖陈俊 | 15298028706 | 赵 磊 | 18080668505 |